[image: image1.png]@8

20

90

40

180




《计测技术》XXXX年第X卷第X期                                           

金属结构件周期性疲劳试验数据峰值检测与修正方法研究

于翀，郭蔡果荟*，刘宇恒，李博，张鹤宇
中航工业北京长城计量测试技术研究所，北京 100095

摘  要：金属结构件的疲劳试验是验证结构疲劳强度和耐久性的关键环节之一，如何准确地对具有周期性与大数据量等数据特征的试验数据进行峰值检测与修正直接关系到航空结构寿命预测和损伤评估的有效性。本文使用光纤光栅应变传感器对某型金属结构件进行健康监测，以疲劳试验过程中的数据为基础，首先解决了因光谱畸变导致的数据错误问题，随后提出了一种周期性疲劳试验数据峰值检测与修正方法，实现了对试验数据峰值、谷值的快速检测与修正。此方法避免了对原始数据的处理，保持了数据完整性，适用于飞机结构健康监测、疲劳寿命评估等关键场景。
关键词：疲劳试验；周期性；大数据量；光谱畸变；峰值检测

中图分类号：V219                 文献标识码：A      文章编号：ISSN(年)期-起始页码-页数
Research on Peak Detection and Correction Method for Periodic Fatigue Test Data of Metal Structural Components

YU Chong, GUO Caiguohui*, LIU Yuheng, LI Bo, MENG Wei, ZHANG Heyu

AVIC Changcheng Institute of Metrology & Measurement,Beijing 100095,China

Abstract: The fatigue test of metal structural components is one of the key links to verify the fatigue strength and durability of the structure. How to accurately detect and correct the peak value of test data with periodic and large data characteristics is directly related to the effectiveness of aviation structural life prediction and damage assessment. This article uses fiber bragg grating strain sensors to monitor the health of a certain type of metal structural component. Based on the data obtained during fatigue testing, the problem of data errors caused by spectral distortion is first solved. Subsequently, a method for detecting and correcting peak values of periodic fatigue test data is proposed, which achieves rapid detection and correction of peak and valley values of test data. This approach avoids processing of raw data, maintaining data integrity, and is suitable for key scenarios such as aircraft structural health monitoring and fatigue life assessment.
Key Words:fatigue test; periodic; big data volume; spectral distortion; peak detection
0 引言
飞机结构在服役中会承受交变载荷，如飞机起降、高速机动、外部气流扰动等，这些都会导致疲劳损伤积累。全机疲劳试验是“积木式”验证试验体系的顶层，通过在实验室模拟这些载荷，来验证结构的疲劳强度和耐久性，发现潜在的设计薄弱环节，并为维修大纲制定提供依据[1]。而航空结构件的周期疲劳载荷数据是这些试验的基础，其峰谷值的准确性直接影响疲劳寿命预测和损伤评估的可靠性。在疲劳试验中疲劳载荷的施加方式往往为循环加载，当航空结构的设计使用寿命较长时，其疲劳试验时间持续时间长，疲劳加载循环数多，导致由疲劳试验产生的疲劳试验数据的数据量也较大，如飞机的全机疲劳试验、航空零部件的疲劳试验[2]。计算试验过程中结构应变、载荷的常用方法之一就是在进行疲劳试验数据分析时对试验数据的峰值与谷值进行检测，计算峰值与谷值之差以换算应变、载荷等参数，如基于应变的结构健康监测、温度补偿等[3]。

Myeong Geon等[4]采用希尔伯特包络检测法结合基于微分器的并行峰值检测器实现了对超声波流量计测试数据的峰值检测；Djallel Eddine Touati等[5]针对片上系统的热可靠性问题，提出了一种用于检测温度传感器热峰数据的算法，通过监测热峰峰值与位置对片上系统的安全状态进行判断；师伟展等[6]对原始数据进行分段得到分段数据，并将分段数据中大于两倍分段数据标准差的数据确定为分段数据对应的待判断数据，随后对待判断数据进行曲线拟合,得到分段数据对应的曲线函数，提取曲线函数的极大值点作为分段数据对应的峰值点，最后根据各分段数据对应的峰值点确定原始数据的峰值；魏烈祥等[7]通过对原始数据进行双重ADC交替采样、Sinc～x滤波器滤波、数据校准寄存器校准、模拟看门狗检测等处理得到一至四级采样数据，最后通过极值寄存器对处理得到的数据进行极值检测；刘旋等[8]基于K最近邻算法实现了基于逆K最近邻的密度峰值异常检测方法，具有排除噪声点、降低连带错误效应的优点，可自适应得到最终的异常点集即峰值点集；李肃义等[9]提出了一种光电容积脉搏信号的峰值点自动识别方法，基于小波多分辨率分析原理校正影响脉搏波峰值点幅值的基线干扰,再利用二次样条小波模极大算法自动识别峰值点；钟慧婷等[10]研究了采样频率、多项式拟合与指数拟合对峰值检测及修正的误差影响，并未提出准确的峰值检测及修正方法；姚予木等[11]针对奇偶拐点高斯分解法在全波形数据处理中存在的精度不足的问题，提出了一种基于有效峰值修正的全波形数据处理算法，根据峰值信息修正高斯分量参数，实现对高斯分量幅值信息的有效判别。在上述的研究中，实现了对多种实验设备、系统的峰值检测及状态判断，并通过算法实现误差、精度的修正，但是在疲劳试验中，存在由于周期性导致的相关问题。当疲劳试验数据具有明显周期特征时，部分方法在处理周期性规律时缺乏显式建模，易将正常周期峰值误判为异常点，导致峰值丢失（如机器学习法[12]），在自动化要求高的航空结构试验中，缺乏普适性且计算资源消耗大，难以实时处理大规模数据（如信号变换法）。同时在疲劳试验中由于振动、干扰或电缆连接问题的存在，试验数据中会存在毛刺、突变等异常数据，在利用现有的峰值检测方法对大数据量数据进行峰值提取时，无法准确检测到峰、谷值或导致峰值、谷值检测丢失，进而影响试验数据的后续分析与处理，甚至部分数据需要人工手动筛选，以保证峰值、谷值不丢失。
针对现有方法在航空结构试验大量数据处理中存在的效率低、适应性差、信号失真等问题，本文提出了一种金属结构件周期性疲劳试验数据峰值检测与修正方法，包括数据预处理与峰值检测与修正两个步骤。此方法以数据周期性为核心，融合了频域分析与统计判据，在保持数据完整性方面表现出显著优势，尤其适用于飞机结构健康监测、疲劳寿命评估等关键场景。

1 疲劳试验数据预处理

疲劳试验系统搭建

以含单孔的铝合金板模拟飞机结构中机翼蒙皮或机身壁板等结构，试验件材料为2A12铝合金，厚度为3mm，其几何尺寸如图1所示。

[image: image17.png]



图1 试验件几何模型

Fig. 1 Geometric model of the test piece
所用应变传感器为光纤光栅传感器，光纤光栅传感器布设示意图如图2所示。
[image: image2.png]FBG4





图2光纤光栅传感器布设示意图

Fig. 2 Schematic diagram of fiber Bragg grating sensor layout

疲劳加载试验系统包括光纤光栅应变传感器、LFV-100kN疲劳试验机、光纤光栅解调仪、计算机、光纤光栅应变采集软件，载荷形式为等幅疲劳载荷，试验系统如图3所示。

[image: image3.png]LFV-100kNJE 55 34 AL

TR et HAhL
R e
RAEHH

JCE MR A





图3疲劳加载试验系统

Fig. 3 Fatigue loading test system

数据预处理

在疲劳加载试验过程中光纤光栅应变传感器FBG3采集的数据如图4所示，由于未经过换算，所以图4中纵坐标为光纤光栅应变传感器中心波长，横坐标为疲劳加载次数。

[image: image4.jpg]15

HNIK





图4 FBG3采集的数据

Fig. 4 Data collected by FBG3

本文重点介绍周期性疲劳试验数据峰谷值检测及修正方法，所以对疲劳试验数据变化形式以及相关的力学机理不再进行阐述。疲劳加载试验中施加的疲劳载荷为等幅正弦载荷，所以图4中的试验数据内部为图5所示的正弦曲线。

[image: image5.png]1542.5 q

1542 4

5
&
Z

1541.5

1541 u

1540.5 . . . . . . . 1
0.9338 0.9339 0934 0.9341 0.9342 0.9343 0.9344 0.9345
P 55 IR BN x10%





图5 试验数据内部曲线

Fig.5 Internal curve of experimental data

利用光纤光栅传感器进行结构健康监测时，光纤光栅传感器的光栅在疲劳载荷的作用下会产生微裂纹，进而导致其光谱发生畸变[13-14]。光谱畸变主要导致光谱的主瓣宽度增加、主瓣幅值变小以及旁瓣幅值变大。当旁瓣幅值增大到与主瓣幅值接近时，会引起解调仪对中心波长的解调发生错误，导致数据错误[15]，导致图5的曲线发生畸变，如图6所示。

[image: image6.png]Rl K/nm

1574

1572

1570

1568

1566

1564

1562

1560

1558

1556

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
el i x10%





图6 试验数据内部数据错误
Fig.6 Internal data misalignment in experimental data

由于数据错误问题主要由光栅自身疲劳引起，所以这一现象主要发生于试验中后期阶段。若不对数据错误问题进行预处理，会影响应变数据整体变化趋势，导致峰/谷值提取出现异常。针对这一问题，结合光纤光栅传感器采集的中心波长数据特点，提出了一种基于小波分解与峰度检测的数据错误恢复算法：

对疲劳试验数据整体进行小波分解，提取其高频分量。数据错误的判断主要依赖对高频分量统计特征的量化分析，即基于峰度检测法的数据错误判断。首先计算高频分量在滑动窗口内的峰度值来表征信号分布的尖锐程度，进而识别毛刺。阈值的确定并非单一固定值，而是基于大量历史试验数据在不同信噪比下的统计分布特征进行确定。例如对于一个给定的滑动窗口，计算高频系数序列的峰度值。当峰度值超过由历史数据确定的阈值时，则判定该窗口内出现了由光谱畸变引起的明显毛刺，发生了数据错误。
（2）通过傅里叶变换获取试验数据的频率f,根据式（1）计算试验数据的周期T；


[image: image8.wmf]f

T

1

=

              （1）

（3）选择当前周期内数据的最大值作为此周期内的峰值，当前周期内数据的最小值作为此周期内的谷值（根据光纤光栅传感理论旁瓣幅值一般小于主瓣幅值）；
（4）将前一周期内无数据错误且除最大值、最小值以外的数据移植到出现数据错误的周期内，重构发生数据错误的周期内的数据。
通过这一算法将由于光栅疲劳所引起的错误数据进行还原以恢复图5所示的曲线，完成数据预处理。
2 周期性疲劳试验数据峰值检测与修正

周期性疲劳试验数据峰值检测与修正方法主要包括：试验数据傅里叶变换[16]、周期计算、曲线拟合、误差判断及修正等步骤，其具体流程如下：
（1）根据周期T及数值比较获取试验数据第一个周期内的数据最大值y1，其横坐标x1以及x1在横坐标数组中的序号n1；

（2）当采样点数N已知时，以N/20作为区间半宽度（N/20为经验公式，通过对疲劳试验数据的分析得出，以N/20为区间半宽度即N/10为区间宽度可包含波形波峰附近的大部分数据点），横坐标x1为中心，利用下式进行曲线拟合


[image: image9.wmf]c

bx

ax

y

+

+

=

2

            （2）
式中：
a、b、c 为待定参数，由对区间内的数据进行拟合得到；

（3）根据a、b、c 的具体数值以及式（2）计算拟合曲线的最大值作为此范围内数据点的拟合最大值y1’；

（4）当拟合最大值y1’＞数据最大值y1时，拟合最大值y1’为第一个周期内的峰值Y1，拟合最大值y1’所对应的横坐标x1’记为峰值对应的位置X1;当拟合最大值y1’≤数据最大值y1时，数据最大值y1为第一个周期内的峰值Y1，数据最大值y1所对应的横坐标x1为峰值对应的位置X1，实现对（1）中获取的数据最大值y1的判断与修正；
（5）当采样点数N未知时，获取第二个周期内的最大值y2，其横坐标x2以及x2在横坐标数组中的序号n2，根据式N=n2-n1计算采样点数N；

（6）根据第一个峰值的横坐标X1、波形周期T及式Xi=X1+（i-1）*T(其中i≥2)计算第i个峰值的坐标；

（7）以每周期的采样点数N的1/20作为区间半宽度，Xi为中心，利用二次曲线拟合获取此范围内数据点的最大值Yi; 

（8）计算前i-1个峰值的均值y，以及前i-1个峰值与Yi的标准差
[image: image10.wmf]s

；

（9）根据判断条件对有效峰值进行判断，即有效峰值Yi与前i-1个峰值均值的相对误差δ需小于预设的相对误差阈值δth，同时，其与均值的绝对误差值需小于k倍的前i-1个峰值的标准差
[image: image11.wmf]s

，其中k为根据工程精度要求设定的统计容差系数。当Yi同时满足以上条件时，判定Yi为有效峰值。相对误差阈值δth和统计容差系数k的取值，根据具体试验的精度要求（如载荷控制精度、应变测量分辨率）来确定。
（10）当Yi不满足上述任一判断条件时，认为该峰值可能受毛刺或波形畸变影响。计算Yi两侧数据点的均值作为Y1并重新以（9）进行判断，若满足判断条件，则Yi为第i个峰值。若依然不满足判断条件则续扩大区间范围(如以 N/ 15、N/ 10...作为区间半宽度,直至 N/2即半个周期截止)重新计算，若存在满足判断条件的最大值Y1记为峰值，实现峰值的修正；若均不满足判断条件则选取N/2范围内数据点的最大值作为峰值,并记录此时的峰值及其横坐标，说明在此周期内试验数据异常，试验件可能出现损伤,导致应变数据出现较大峰值。
周期性疲劳试验数据峰值检测与修正方法流程图如图7所示。
[image: image12.png]EFR AR
i

HiRTALIE
¥

BEHEHRENNEAE, HHA
nr

1
FRE—IEE BLFRES

n

i

L0 KE¥ERE, xfihi, B
EREBAEN

nhE—1A

AP E Y

1 HTT BV

A2 A0E

B 2 B
X

BENEEY RE R

G BUTRRL= GG 1) T
WEBAEAL

!

LU AR S HVEI120F A KB
FEE LAdL. RRKEER
IR SR AEY,

SIEAT
AnRELl
15

o

HERRIHE

T ARBBEER
TR E B DY

AL Rt





图7 峰值检测与修正方法流程图

Fig.7 Flow Chart of Peak Detection and Correction Method

截取部分FBG3采集的数据，并以数据点（即数据所在行数）为横坐标，以中心波长/nm为纵坐标绘制曲线，共4800个数据，如图8所示。

[image: image13.png]/nm

o

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500





图8 FBG3截取数据

Fig.8 FBG3 intercepts data

以此方法检测并修正得到的峰值、谷值如图9所示，局部放大图如图10所示，图中红色部分为数据峰值，绿色部分为数据谷值，由于部分峰值、谷值数据经过修正处理，所以存在部分峰值点、谷值点不在曲线上。

[image: image14.png]



图9 检测并修正得到的峰值、谷值
Fig.9 Peak and valley values detected and corrected

[image: image15.png]o L

1541.2
1541.1

1541

/nm

Z

1540.9

i 1540.8
1540.7

1540.6

U

1540.5

1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400
¥





图10 局部放大图

Fig.10 Partial enlarged view

任取5组由此方法检测得到的峰值、谷值数据与试验数据中曲线对应的峰值、谷值进行对比，以相对误差为指标进行评估，评估结果如表1所示。

表1 评估结果

Table 1 Evaluation Results

	原始

峰值

（nm）
	检测

峰值（nm）
	相对误差

（%）
	原始谷值（nm）
	检测谷值（nm）
	相对误差（%）

	1541.2991 
	1541.2990 
	-0.00000649 
	1540.5003 
	1540.5004 
	0.00000649 

	1541.2984 
	1541.2983 
	-0.00000649 
	1540.5005 
	1540.5004 
	-0.00000649 

	1541.2989 
	1541.2989 
	0.0 
	1540.5010 
	1540.5010 
	0.0 

	1541.2988 
	1541.2988 
	0.0 
	1540.5015 
	1540.5015 
	0.0 

	1541.2987 
	1541.2987 
	0.0 
	1540.5011 
	1540.5010 
	-0.00000649 


表1中，部分检测得到的峰值与谷值与曲线中原始的峰值与谷值存在差异，主要由于曲线拟合再修正导致，但相对误差不大，在实际工程应用中可忽略不计。

以截取的FBG3数据为基础，分别使用目前较常用的滑动窗口极值法、小波变换峰值检测法、KNN密度峰值检测法以及本文提出的峰值检测方法进行峰值、谷值检测，并以峰值误差率、谷值误差率、检测时间以及加权计算评分为指标对四种峰值、谷值检测方法进行对比，对比结果如表2所示。

表2 对比结果

Table 2 Comparison Results
	方法
	峰值误差率
	谷值误差率
	检测时间
	加权计算评分

	滑动窗口极值法
	2.7
	0
	0.12
	84

	小波变换峰值检测法
	0
	0
	0.02
	70

	KNN密度峰值检测法
	9.4
	0.8
	0.008
	62

	周期性疲劳试验数据峰值检测与修正方法
	0
	0
	0.0009
	98


滑动窗口极值法、小波变换峰值检测法与KNN密度峰值检测法的检测效果不理想，主要是由于这三种方法缺乏对数据周期性的显式建模，对噪声的鲁棒性不足，尤其是毛刺这种高频噪声。本文提出峰值检测与修正方法在检测具有周期性数据的峰值与谷值时通过傅里叶变换估计周期，并基于周期提取极值，更能抵抗毛刺干扰，在检测误差率、检测时间方面具有一定的优势，进一步证明了此方法在峰值、故值检测方面的有效性。
3 结论

本文针对飞机全机疲劳试验、金属结构件疲劳试验中的大数据量、周期性疲劳试验数据的峰值与谷值检测及修正问题，以光纤光栅传感器采集的疲劳试验数据为基础，研究了适用于周期性疲劳试验数据的峰值检测与修正方法，实现了对光纤光栅传感器光谱畸变导致的数据错误的重排以及峰值、谷值的检测与异常修正，此方法主要优势如下：
（1）无需分段与滤波，保持数据完整性：此方法直接基于原始数据进行处理，避免分段导致的边界效应和滤波引起的信号失真，适合航空试验中高精度要求的应变与载荷数据分析；

（2）利用周期特性进行峰值预测，效率较高：通过傅里叶变换提取基频与周期，利用周期一致性进行峰值位置检测测，大幅减少搜索范围，提升大规模数据处理的效率；
（3）结合统计判据与曲线拟合，抗干扰能力强：采用前序峰值均值与标准差作为判据，结合二次曲线拟合局部优化，能够有效区分真实峰值与毛刺噪声；
（4）修正方式灵活，适用于复杂航空数据环境：通过动态调整拟合区间与均值替换策略，实现对异常峰值的逐步修正，无需人工干预，适应振动、电磁干扰等典型航空试验环境。
参考文献
[1]张海英,陈先民,董登科.全尺寸飞机结构疲劳试验数字孪生技术思考与探索[J].航空科学技术,2025,36(01):46-55.

Zhang H Y, Chen X M, Dong D K. Thoughts and Exploration on Digital Twin Technology for Fatigue Testing of Full Scale Aircraft Structures [J]. Journal of Aeronautical Science and Technology, 2025, 36 (01): 46-55.(in Chinese)
[2]于翀,宋昊.航空结构件孔边裂纹监测技术研究综述[J].航空科学技术,2021,32(12):1-17.

Yu C, Song H. A review of research on crack monitoring technology at the edge of holes in aviation structural components [J]. Aviation Science and Technology, 2021, 32 (12): 1-17.(in Chinese)
[3]王亚鹏.面向结构健康监测的光纤应变传感技术研究[D].齐鲁工业大学,2025.

Wang Y P. Research on Fiber Optic Strain Sensing Technology for Structural Health Monitoring [D]. Qilu University of Technology, 2025.(in Chinese)
[4]Yu G M, Kim S D. Low-Complexity Ultrasonic Flowmeter Signal Processor Using Peak Detector-Based Envelope Detection[J].Journal of Sensor and Actuator Networks, 2025, 14(1): 12-12.

[5]Touati E D, Oukaira A, Hassan A, et al. Accurate On-Chip Thermal Peak Detection Based on Heuristic Algorithms and Embedded Temperature Sensors[J].Electronics, 2023, 12(13): 2978.
[6]广东顺德工业设计研究.波形峰值检测方法及装置:201710117066.2[P].2019-11-08.

Research on Industrial Design in Shunde, Guangdong Method and device for waveform peak detection: 201710117066.2 [P]. November 8, 2019.(in Chinese)
[7]湖北方圆环保科技有限公司.一种低成本高速脉冲信号数据采样和峰值检测方法:202210511554.2 [P]. 2022-07-29.

Hubei Fangyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd A low-cost high-speed pulse signal data sampling and peak detection method: 202210

511554.2 [P]. 2022-07-29.(in Chinese)
[8]刘旋,马文鹏,杨雨晴.基于逆K最近邻的密度峰值异常检测方法[J].信阳师范学院学报(自然科学版),2021,34(02):308-315.

Liu X, Ma W P, Yang Y Q. A density peak anomaly detection method based on inverse K-nearest neighbor [J]. Journal of Xinyang Normal University (Natural Science Edition), 2021, 34 (02): 308-315.(in Chinese)
[9]李肃义,徐壮,熊文激,等.一种光电容积脉搏信号的峰值点自动识别方法[J].光谱学与光谱分析,2017,37(10):3145-3149.

Li S Y, X Z, X W J, et al. A method for automatically identifying peak points of photoplethysmography pulse signals [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2017, 37 (10): 3145-3149.(in Chinese)
[10]钟慧婷,廖俊必,廖世鹏.冲击信号峰值检测及修正的研究[J].机械,2006,(11):6-7+10.

Zhong H T, Liao J B, L S P. Research on Peak Detection and Correction of Shock Signals [J]. Mechanical, 2006, (11): 6-7+10.(in Chinese)
[11]姚予木,刘俊,刘陕南.基于有效峰值修正算法的全波形数据研究[J].激光与光电子学进展,2021,58(14):279-285.

Yao Y M, Liu J, Liu S N. Research on Full Waveform Data Based on Effective Peak Correction Algorithm [J]. Advances in Laser and Optoelectronics, 2021, 58 (14): 279-285.(in Chinese)

涂逸唯, 王国华, 崔健敏, 白雪松, 聂晶.基于ISSA-SVM的露点测量系统电路故障诊断方法研究[J].计测技术,2023,43(5):7-14.
TU Y W，WANG G H，CUI J M，et al. Circuit fault diagnosis methods of dewpoint measurement 

system based on ISSA⁃SVM［J］.Metrology & Measurement Technology, 2023, 43(5): 7-14.

[13]唐才杰,高红春,王学锋,等.低温管路动应变光纤光栅测量的光谱畸变抑制[J].火箭推进,2024,50(06):154-160.

Tang C J, Gao H C, Wang X F, et al. Spectral distortion suppression of dynamic strain fiber Bragg grating measurement in low-temperature pipelines [J]. Rocket Propulsion, 2024, 50 (06): 154-160.(in Chinese)
[14]程欣,王晶,张葆,等.光纤成像光谱仪中谱线畸变对调制传递函数的影响[J].光谱学与光谱分析,2011,31(10):2861-2864.

Chen X, Wang J, Zhang B, et al. The influence of spectral line distortion on modulation transfer function in fiber imaging spectrometer [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2011, 31 (10): 2861-2864.(in Chinese)
[15]Zhang K ,Gao G ,Zhang J , et al.Mitigation of nonlinear fiber distortion using optical phase conjugation for mode-division multiplexed transmission[J].Optical Fiber Technology, 2018, 43169-174.

[16]马罗文，刘宁，胡心语，等.FFT幅相联合的快速高精度频率估计方法［J］.计测技术，2022，42（6）：34-39.

MA L W，LIU N，HU X Y，et al. Fast and high-precision frequency estimation via the combination of FFT amplitude and phase information［J］.Metrology and measurement technology, 2022, 42(6): 34-39.

作者简介：
[image: image16.jpg]


于翀(1997—)，男，硕士，中航工业北京长城计量测试技术研究所工程师，主要从事航空结构健康监测、智能算法设计、控制系统开发等研究工作。仅5年，发表学术论文6篇，授权发明专利4项。


郭蔡果荟（1998-） 男，硕士，中航工业北京长城计量测试技术研究所工程师，主要从事动态力学计量校准技术等工作。
基金项目：

基金项目：航空科学基金（2023Z061044001）

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

